| T [°C] | Ps [KPa] | hlv [kJ/kg] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.6113 | 2501.3 |
| 5 | 0.8721 | 2489.6 |
| 10 | 1.2276 | 2477.7 |
| 15 | 1.7051 | 2465.9 |
| 20 | 2.339 | 2454.1 |
| 25 | 3.169 | 2442.3 |
| 30 | 4.246 | 2430.5 |
| 35 | 5.628 | 2418.6 |