€LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’IMPIANTO DI CANTIERE

STUDIO DEL PROGETTO DA REALIZZARE:

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DELL’INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DEL CANTIERE

VINCOLI ESTERNI

TRAFFICO

DISTANZE DA ALTRI FABBRICATI

CONFORMAZIONE ALTIMETRICA E/O PLANIMETRICA DELL’AREA

INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IL CANTIERE:

ACQUA

ELETTRICITA’

TELEFONO

SCARICHI FOGNARI

RICHIESTE PER ACCESSI AL CANTIERE DEI MEZZI O DEI MATERIALI

IMPIANTO DI CANTIERE

ALLACCIAMENTI TEMPORANEI:

RICHIESTA AGLI ENTI EROGATORI

ESECUZIONE DEGLI ALLACCI E COLLOCAZIONE DEI CONTATORI

INDIVIDUAZIONE E COLLOCAMENTO DEI CAPOSALDI PLANIMETRICI E ALTIMETRICI

TRACCIAMENTI E COSTRUZIONE:

DELLA RECINZIONE

DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE

DELLE BARACCHE DI CANTIERE

    - UFFICI

    - SERVIZI

    - SPOGLIATOI

    - MENSE

    - DEPOSITI DEI MATERIALI

    - MAGAZZINI DELLE MACCHINE E DELLE

ATTREZZATURE

INDIVIDUAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI FISSI DEL CANTIERE

- GRU

- IMPIANTI DI BETONAGGIO

INDIVIDUAZIONE,  DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEGLI SPAZI DI MANOVRA DELLE MACCHINE E DEI MEZZI FISSI DI CANTIERE

- GRU O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

- IMPIANTI DI BETONAGGIO