CRONOLOGIA DELLE FASI DI LAVORO DEL CANTIERE

INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IL FABBRICATO DA COSTRUIRE

- ACQUA

- ELETTRICITA’

- TELEFONO

- GAS

- RETI DI FOGNATURA

- RETI INFORMATICHE  ADSL / ISDN

SBANCAMENTI:

SUPERFICIALI

PROFONDI

SCAVI DI FONDAZIONE:

ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE:

- WELL POINT

- POMPE SOMMERSE

- VASCHE DI DECANTAZIONE

SCAVI PARZIALI E PROGRESSIVI

- CONSOLIDAMENTI SUPERFICIALI E PROFONDI

- MICROPALI

- PALANCOLE

- ARMATURA

OPERE DI FONDAZIONE

PALIFICAZIONI

- BATTUTE

- TRIVELLATE

OPERE DI COLLEGAMENTO DEI PALI DI FONDAZIONE

PLATEE DI FONDAZIONE

STRUTTURA PORTANTE IN ELEVAZIONE

COSTRUITA IN OPERA

PREFABBRICATA E MONTATA IN OPERA

- PILASTRI

- TRAVI

- SOLAI

- COPERTURE INCLINATE O PIANE

- OPERE DI COMPLETAMENTO

- VANI ASCENSORE

- SCALE

TAMPONAMENTI ESTERNI

IN OPERA

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI ESTERNI (Falso telaio)

PREFABBRICATA

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI ESTERNI

COPERTURA

COIBENTAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE

    - GUAINE

    - COPPI

    - TEGOLE

VENTILAZIONE

PARTIZIONI INTERNE NON PORTANTI

VERTICALI

POSA DEI SUPPORTI PER INFISSI INTERNI (Falso cassonetto)

ORIZZONTALI

CONTROSOFFITTI

PAVIMENTI GALLEGGIANTI

IMPIANTI

CONDIZIONAMENTO

RISCALDAMENTO

IDRICO SANITARI

ELETTRICI

TELECOMUNICAZIONE E CABLAGGIO

TRASPORTO

ASPIRAZIONE

DISTRIBUZIONE GAS

SCARICHI PER SMALTIMENTO LIQUIDI:

- ACQUE CHIARE

- ACQUE NERE

PRESE D’ARIA / SFIATI

SCARICHI DI FUMI

IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

- GRONDAIE

- PLUVIALI

- CONVERSE

- SCOSSALINE

IMPIANTI DI SICUREZZA

- ANTINCENDIO

- MESSA A TERRA / GABBIA DI FARADAY

- PARAFULMINE

FINITURE INTERNE

- INTONACI

- SOGLIE ESTERNE

- SOGLIE INTERNE

- PAVIMENTI:

SOTTOFONDI E POSA

- RIVESTIMENTI:

PREPARAZIONE E POSA

- BATTISCOPA

- CONTROSOFFITTI

- RIVESTIMENTI SCALE E BATTISCOPA

- TINTEGGIATURE E STUCCHI

FINITURE ESTERNE

RIVESTIMENTI:

- INCOLLATI

- SUPPORTATI

- A CAPPOTTO

INTONACI

TINTEGGIATURE

OPERE DI COMPLETAMENTO

IMPIANTI:

    - POSA CAVI E PLACCHE IMPIANTO ELETTRICO

    - POSA APPARECCHI RADIANTI E/O DI

CONDIZIONAMENTO

    - POSA ARREDI BAGNO E CUCINA

POSA DEGLI INFISSI INTERNI (porte, vetrate ecc.)

POSA DEGLI INFISSI ESTERNI (Finestre, Vetrate, tapparelle o scuroni ecc.)

MONTAGGIO DI ASCENSORI O MONTACARICHI E DELLE LORO PARTI ELETTROMECCANICHE

SMONTAGGIO DEGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE:

DEGLI IMPIANTI FISSI :

GRU

CENTRALE DI BETONAGGIO

DELLA RECINZIONE PROVVISORIA

DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE

DELLE BARACCHE

UFFICI

SERVIZI

SPOGLIATOI

MENSE

DEPOSITI DEI MATERIALI

MAGAZZINI DELLE MACCHINE E DELLE

ATTREZZATURE

COSRUZIONE DELLE OPERE ESTERNE AL FABBRICATO:

SBANCAMENTI E/O MOVIMENTI DI TERRA

RECINZIONI DELL’AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO

SCAVI E POSA IMPIANTI DI ADDUZIONE SERVIZI O SMALTIMENTO REFLUI:

ACQUA

ELETTRICITA’

TELEFONO

GAS

RETI DI FOGNATURA BIANCA E NERA

IMPIANTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

RETI INFORMATICHE  ADSL / ISDN

POSA DEGLI ALLOGGIAMENTI DEI CONTATORI DEI SERVIZI

ALLACCIAMENTO CON LE VARIE RETI DI SERVIZI PUBBLICI

COSTRUZIONE DELLE OPERE ESTERNE PREVISTE DAL PROGETTO

CAMMINAMENTI

MARCIAPIEDI

BOCCHE DI LUPO

PIANTUMAZIONE DELLE ESSENZE ARBOREE, DEI CESPUGLI DELLE ESSENZE ERBACEE