Project 1

20/04/2015 11:09:46

Comment:

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 4

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

S    FeS2   1-Jun-1999 12:00 AM

K    MAD-10 Feldspar   1-Jun-1999 12:00 AM

Ca    Wollastonite   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 49.06 | 58.83 |  |
| O K | 39.95 | 35.96 |  |
| Al K | 0.77 | 0.41 |  |
| Si K | 6.91 | 3.54 |  |
| S K | 0.66 | 0.29 |  |
| K K | 0.48 | 0.18 |  |
| Ca K | 2.17 | 0.78 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |